國立台灣師範大學貴重儀器使用中心-600 MHz液態超導核磁共振儀

儀器規格

| Bruker AVANCE III HD 600 MHz NMR |
| --- |
| 磁場強度 | 14.09 Tesla |
| 探頭 | 1. Z方向磁場梯度5mm寬頻三共振含氟(TBO)探頭 頻率涵蓋範圍: 1H/19F/31P ~ 15N 2. Z方向磁場梯度5mm寬頻探頭 頻率涵蓋範圍: 1H/31P ~ 109Ag |
| 低溫配件 | 26L液氮杜瓦桶低溫配件，最低溫度可控制在 -120℃ |
| 樣品自動送樣系統 | SampleCase (24 samples) |
| 電腦配備 | HPZ420 |
| 軟體 | Topspin 3.2 |

服務項目

| 1DNMR | 1H，13C...等多核種『涵蓋 1H/ 19F / 109Ag to 31P 』 |
| --- | --- |
| 2DNMR | HMQC,HSQC,HMBC,COSY,TOCSY,NOESY |
| 變溫NMR | 1D、2D NMR變溫實驗 |
| TBO探頭 可進行的實驗項目 | 1H{19F} 19F{1H} 1H-19F COSY 19F-1H HOESY 19F-19F COSY 19F-19F NOESY 13C{19F} 13C{19F}{1H} | 19F{X} 19F{X}{1H} 19F-13C HMQC (1J) 19F-13C HMQC (nJ, n ( 2) 19F-13C{1H} HMQC 1H-13C{19F} HMQC 1H-13C{19F} HMBC |

送測須知

1. 請先上國科會網站預約。http://nscnt65.nsc.gov.tw/nsc-vi/index/default2.action

(預約者請參考相關規定，以免付款方式有誤)

2. 確實填寫申請單，如填寫不完全將影響取件時間。

3. 目前僅測試液體樣品，溶劑需為含重氫( D )之溶劑，樣品重量約

10~50 mg，並請完全溶解至無懸浮固體。

4. 請使用者自備長度不低於15公分且無彎曲及管口無破損之NMR試管，裝入樣品高度需在4~5公分，並將管口封閉，避免污染及揮發 。

5. 為了避免損毀儀器線圈與NMR樣品管間之insert glass，請使用合格之NMR tube 如507，528。

6. 特殊樣品及長時間測試，請務必先預約時間。

7. 如有需要，使用者可將樣品置入樣品瓶中寄至本中心，本中心備有試管及常用溶劑，可代為處理，酌收溶劑成本費用，但若為貴重樣品，請自行負責製備及回收。

8. 委託人非經本中心同意，不得將檢測結果用於商業廣告之標示，法律訴訟之證據等其他用途，違者本中心將依法追訴。若因委託人之不當使用檢測報告致本中心有名譽受損之情事，本中心將依法要求損害賠償。

收費標準

| 計費項目 | 計費單位 | 一般計費單 |
| --- | --- | --- |
| 氫譜 | 每件 | 500 |
| 氫譜之變溫實驗 | 每件 | 700 |
| 碳譜，其他核種，2DNMR | 每小時 | 1000 |
| 碳譜，其他核種，2DNMR之變溫實驗 | 每小時 | 1200 |
| 夜間實驗（1DNMR） | 每晚 | 6000 |
| 夜間實驗（多項實驗） | 每晚 | 7000 |
| 氫/氟/31P~15N相關實驗 | 每小時 | 2500 |
| 校外自行處理氫譜使用者，給予貴儀使用費九折優惠 |

聯絡人

負責教授：簡敦誠 教授

聯絡電話：(02)77346126

操作員：何秋慧 助教

聯絡電話：(02)77346181

E-mail: chiuhui@ntnu.edu.tw